## Vlčice
Dat.odběru | Místo odběru | Teplota | Chlór volný | Chlór celkový aktivní | Pach | Chuť | Reakce vody (pH) | KNK 4,5 (celk. alkalita) | ZNK 8,3 (celk. acidita) | Konduktivita | CHSK Mn | Chloridy | Sírany | Fosforečnany | Dusitany | Dusičnany | Amonné ionty | Fluoridy | Bór | Železo | Mangan | Hliník | Vápník | Hořčík | Vápník a hořčík | Barva | Absorbance (254 nm) | Zákal | Huminové látky | CHSK Cr (rozsah A) | BSK 5 PN | Nerozpuštěné látky | Ncelk. | Pcelk. | Bromičnany | CN celk. | Fenoly | Extrah.l. | Na | Zn | Ni | Pb | As | Cu | Se | Hg | Cd | Cr | Sb | C10 - C40 | PAL-A | vinylCl | DCM | c-1,2-DCE | t-1,2-DCE | TCM | 1,2-DCEt | TTCM | TCE | Benzen | Toluen | Xyleny | EtB | Styren | TTCE | CB | DCB | NTOL | BrDCM | DBrCM | TBrM | THM | PAU-5 | PAU-4 | Acenaften | Fluoren | Fenanthren | Anthracen | Fluoranthen | Pyren | B(a)anthr | Chrysen | B(b)flu | B(k)flu | B(a)pyren | Db(ah)anthr | B(ghi)per | In(c,d)pyr | dEtatrazin | Simazin | Atrazin | Propazin | Sebutylazin | Terbutylazin | Ametryn | Prometryn | Terbutryn | Cyanazin | Lenacil | Hexazinon | Trifluralin | Pendimethalin | Dimethoate | Metazachlor | Metolachlor | Alachlor | Acetochlor | Propachlor | Desmetryn | Diazinon | Dichlobenil | Dimetachlor | Metribuzin | Fenpropimorph | Fenpropidin | Irgarol | Quinoxyfen | DEET | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos-methyl | Chlorfenvinphos | Malathion | Parathion-ethyl | Pesticidní látky celkem | Parathion-methyl | Fenitrothion | Fenthion | Flusilazol | Celk.beta | NVA c.beta | NDA c.beta | Celk.alfa | NVA c.alfa | NDA c.alfa | Rn 222 | NVA Rn222 | NDA Rn222 | Koliformní bakterie | Termotol. koli. bakterie | Escherichia coli | Enterokoky | Počty kolonií při 36°C | Počty kolonií při 22 °C | Clostridium Perfringens | MO-Živé organismy | MO-Počet organismů | MO-Abioseston | Salmonela | Číslo vzorku | Materiál | Zadavatel | Typ rozboru | PIVO | Čas odběru | Vzorkoval | Důvod rozboru | Objednávka | Poznámka
2017-01-03 | Vlčice,čp.206,RD,kuchyň | 2 | 0.15 | 0.16 | přijatelný | nehodnoceno | 7.8 |  |  | 35.5 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 12.89 | <0,050 |  |  | <0,05 | [5 empty] | <5,0 |  | <2,00 | [109 empty] | 10 |  | 0 |  | 22 | 18 | [5 empty] | 22 | pitná voda | Obec Vlčice | krácený vyhl.252/2004Sb. | A | 8:30 | Elhenický Milan | K kontrola | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab. | pohyblivé odběrové místo
2017-01-09 | Vlčice,čp.206,RD,kuchyň | 10 | 0.23 | 0.24 | [133 empty] | 0 | [10 empty] | 54 | pitná voda | Obec Vlčice | jiný | A | 9:00 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-01-31 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 8 | 0.22 | 0.23 |  |  | 7.8 | 3 | <0,100 | 35.8 | 0.5 | <5,0 | 33 | 0.298 | <0,010 | 12.63 | <0,050 |  |  | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 41.8 | 11.2 | 1.51 | <5,0 | <0,010 | <2,00 | [109 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 2 |  | 0 | 4 | <1 |  | 165 | pitná voda | Obec Vlčice | monitorovací | N | 8:35 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-02-28 | Vlčice,čp.193,ZŠ,sklep | 5 | <0,05 | <0,05 |  |  | 7.8 |  |  | 39.9 |  |  | <20,0 | 0.499 |  | 24.77 | <0,050 | [5 empty] | 57.2 | 14.6 | 2.03 | [123 empty] | 353 |  | Obec Vlčice | jiný | N | 8:10 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-02-28 | Vlčice,čp.193,ZŠ,síť | 7 | 0.2 | 0.21 |  |  | 7.8 |  |  | 36.1 |  |  | 28.1 | 0.284 |  | 12.26 | <0,050 | [5 empty] | 43.3 | 18.6 | 1.85 | [123 empty] | 354 | pitná voda | Obec Vlčice | jiný | N | 8:10 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-02-28 | Vlčice,čp.215,Pechan a syn,správní budova,1p.,umyvadlo | 8 | 0.1 | 0.1 | [133 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 355 | pitná voda | Obec Vlčice | mikrobiologický | N | 7:55 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-03-28 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 10 | 0.16 | 0.17 | [133 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 557 | pitná voda | Obec Vlčice | mikrobiologický | N | 8:20 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-05-29 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 11 | 0.09 | 0.1 | přijatelný | přijatelná | 7.8 |  |  | 36.6 | 0.5 |  |  |  | <0,010 | 12.63 | <0,050 |  |  | 0.07 | [5 empty] | 7.7 |  | <2,00 | [109 empty] | 0 |  | 0 |  | 10 | 26 | [5 empty] | 952 | pitná voda | Obec Vlčice | krácený vyhl.252/2004Sb. | A | 8:25 | Elhenický Milan | K kontrola | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-07-03 | Vlčice,čp.109,potraviny,umyvadlo sklad | 12 | 0.16 | 0.17 | přijatelný | přijatelná | 8 |  |  | 35.7 | 0.5 |  |  |  | <0,010 | 12.53 | <0,050 |  |  | <0,05 | [5 empty] | <5,0 |  | <2,00 | [109 empty] | 0 |  | 0 |  | 16 | 5 | [5 empty] | 1145 | pitná voda | Obec Vlčice | krácený vyhl.252/2004Sb. | N | 8:20 | Elhenický Milan | K kontrola | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab. | pohyblivé odběrové místo
2017-08-07 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 15 | 0.2 | 0.21 | přijatelný | přijatelná | 7.8 | 3 | <0,100 | 35.5 | 0.6 | <5,0 | 21.6 |  | <0,010 | 12.65 | <0,050 | <0,20 | <5,0 | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 42.6 | 17.5 | 1.79 | <5,0 | <0,010 | <2,00 | <2,0 | [5 empty] | <1,5 | <0,001 |  |  | 2.7 |  | <1,00 | <0,50 | 1.1 | 3.8 | 0.6 | <0,05 | <0,05 | 1 | <1,00 |  |  | <0,20 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.12 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - | 0.18 | 0.31 | 0.16 | 0.77 |  | <1,0 | <5,0 | 11 | 71 | <5,0 | 19 | <1,0 | <1,0 | 1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <25,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <25,0 | <20,0 | <20,0 | <25,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | 0 | <10,0 | <20,0 | <5,0 | <5,0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | <1 |  | 1294 | pitná voda | Obec Vlčice | úplný vyhl.252/2004Sb. | A | 9:55 | Elhenický Milan | K kontrola | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-08-07 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 15 | 0.2 | 0.21 | [124 empty] | 0.059 | 0.013 | 0.028 | 0.06 | 0.021 | 0.046 | 21 | 0.025 | 0.09 | [11 empty] | 1313 | pitná voda | Obec Vlčice | radiologie dle vyhl.307/2002Sb. | N | 9:55 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-08-29 | Vlčice,čp.215,Pechan a syn,správní budova,1p.,umyvadlo | 15 | 0.05 | 0.06 | [133 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 8 | [5 empty] | 1486 | pitná voda | Obec Vlčice | mikrobiologický | N | 8:15 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-10-03 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 14 | 0.21 | 0.23 |  |  | 7.9 | 3.1 | <0,100 | 35.1 | <0,50 | <5,0 | 28.8 | 0.291 | <0,010 | 12.43 | <0,050 |  |  | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 42.8 | 13.3 | 1.62 | <5,0 | <0,010 | <2,00 | [109 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 26 | <1 |  | 1714 | pitná voda | Obec Vlčice | monitorovací | N | 8:55 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2017-11-28 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 9 | 0.14 | 0.15 | [133 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | [5 empty] | 2223 | pitná voda | Obec Vlčice | mikrobiologický | N | 8:20 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.