## Vlčice
Dat.odběru | Místo odběru | Teplota | Chlór volný | Chlór celkový aktivní | Pach | Chuť | Reakce vody (pH) | KNK 4,5 (celk. alkalita) | ZNK 8,3 (celk. acidita) | Konduktivita | CHSK Mn | Chloridy | Sírany | Fosforečnany | Dusitany | Dusičnany | Amonné ionty | Fluoridy | Bór | Železo | Mangan | Hliník | Vápník | Hořčík | Vápník a hořčík | Barva | Absorbance (254 nm) | Zákal | Huminové látky | CHSK Cr (rozsah A) | BSK 5 PN | Nerozpuštěné látky | Ncelk. | Pcelk. | NEL | Bromičnany | CN celk. | Fenoly | Extrah.l. | Na | Zn | Ni | Pb | As | Cu | Se | Hg | Cd | Cr | Sb | C10 - C40 | PAL-A | Uran | vinylCl | DCM | c-1,2-DCE | t-1,2-DCE | TCM | 1,2-DCEt | TTCM | TCE | Benzen | Toluen | Xyleny | EtB | Styren | TTCE | CB | DCB | NTOL | BrDCM | DBrCM | TBrM | THM | PAU-5 | PAU-4 | Acenaften | Fluoren | Fenanthren | Anthracen | Fluoranthen | Pyren | B(a)anthr | Chrysen | B(b)flu | B(k)flu | B(a)pyren | Db(ah)anthr | B(ghi)per | In(c,d)pyr | dEtatrazin | Simazin | Atrazin | Propazin | Sebutylazin | Terbutylazin | Ametryn | Prometryn | Terbutryn | Cyanazin | Lenacil | Hexazinon | Trifluralin | Pendimethalin | Dimethoate | Metazachlor | Metolachlor | Alachlor | Acetochlor | Propachlor | Desmetryn | Diazinon | Dichlobenil | Dimetachlor | Metribuzin | Fenpropimorph | Fenpropidin | Irgarol | Quinoxyfen | DEET | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos-methyl | Chlorfenvinphos | Malathion | Parathion-ethyl | Pesticidní látky celkem | Parathion-methyl | Fenitrothion | Fenthion | Flusilazol | Celk.beta | NVA c.beta | NDA c.beta | Celk.alfa | NVA c.alfa | NDA c.alfa | Rn 222 | NVA Rn222 | NDA Rn222 | CID | nejistota CID | Koliformní bakterie | Termotol. koli. bakterie | Escherichia coli | Enterokoky | Počty kolonií při 36°C | Počty kolonií při 22 °C | Clostridium Perfringens | MO-Živé organismy | MO-Počet organismů | MO-Abioseston | Salmonela | Číslo vzorku | Materiál | Zadavatel | Typ rozboru | PIVO | Čas odběru | Vzorkoval | Důvod rozboru | Objednávka | Poznámka
2016-02-02 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 10 | 0.2 | 0.22 |  |  | 8 | 3.1 | <0,100 | 34.9 | <0,50 | <5,0 | 40.7 | 0.304 | <0,010 | 12.9 | <0,050 |  |  | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 40.2 | 16.5 | 1.68 | <5,0 | <0,010 | <2,00 | [113 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | <1 |  | 163 | pitná voda | Obec Vlčice | monitorovací | N | 10:10 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-03-29 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 7 | 0.2 | 0.21 | [137 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 541 | pitná voda | Obec Vlčice | mikrobiologický | N | 9:00 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-05-30 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 11 | 0.18 | 0.18 | přijatelný | přijatelná | 8 |  |  | 36.3 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 12.66 | <0,050 |  |  | <0,05 | [5 empty] | <5,0 |  | <2,00 | [113 empty] | 0 |  | 0 |  | 35 | 0 | [5 empty] | 959 | pitná voda | Obec Vlčice | krácený vyhl.252/2004Sb. | A | 13:25 | Ott Pavel | K kontrola | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-08-02 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 15 | 0.11 | 0.12 |  |  | 7.9 | 3.1 | 0.111 | 35.7 | 0.6 | <5,0 | 28.4 | 0.286 | <0,010 | 12.71 | <0,050 |  |  | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 41.2 | 13.8 | 1.6 | <5,0 | <0,010 | <2,00 | [113 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 20 |  | 0 | 0 | <1 |  | 1351 | pitná voda | Obec Vlčice | monitorovací | N | 8:20 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-09-12 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 16 | 0.22 | 0.23 | přijatelný | přijatelná | 7.8 | 3 | <0,100 | 36.5 | <0,50 | <5,0 | 29.4 |  | <0,010 | 13.04 | <0,050 | <0,20 | <0,050 | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 42 | 14.6 | 1.65 | <5,0 | <0,010 | <2,00 | <2,0 | [6 empty] | <1,5 | 0.001 |  |  | 2.8 |  | <1,00 | <0,50 | <1,00 | 2.3 | <0,50 | <0,05 | <0,05 | <1,00 | <1,00 |  |  |  | <0,20 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - | <0,10 | 0.15 | <0,10 | 0.15 |  | <1,0 | <5,0 | 11 | 87 | <5,0 | 24 | 2 | <1,0 | 2.6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <25,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <25,0 | <20,0 | <20,0 | <25,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | 0 | <10,0 | <20,0 | <5,0 | <5,0 | [11 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | <1 |  | 1625 | pitná voda | Obec Vlčice | úplný vyhl.252/2004Sb. | A | 8:40 | Elhenický Milan | K kontrola | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-09-12 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 16 | 0.22 | 0.23 | [126 empty] | 0.06 | 0.014 | 0.03 | 0.048 | 0.018 | 0.039 | 24.6 | 0.043 | 0.161 | [13 empty] | 1663 | pitná voda | Obec Vlčice | radiologie dle vyhl.307/2002Sb. | N | 8:40 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-09-20 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 14 | 0.23 | 0.24 | [137 empty] | 0 | [10 empty] | 1753 | pitná voda | Obec Vlčice | jiný | N | 10:40 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-11-29 | Vlčice,čp.77,MŠ,umyvadlo kuchyň | 9 | 0.18 | 0.19 | [137 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2 | [5 empty] | 2296 | pitná voda | Obec Vlčice | mikrobiologický | N | 8:35 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-01-05 | Vlčice,čp.9,kouhout v garáži | 6 | 0.15 | 0.17 | přijatelný | přijatelná | 7.8 |  |  | 35 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 12.75 | <0,050 |  |  | <0,05 | [5 empty] | <5,0 |  | <2,00 | [113 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | [5 empty] | 28 | pitná voda | Obec Vlčice | krácený vyhl.252/2004Sb. | A | 8:20 | Elhenický Milan | K kontrola | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab. | pohyblivé odběrové místo
2016-06-27 | Vlčice,čp.109,potraviny,umyvadlo sklad | 13 | 0.2 | 0.21 | přijatelný | přijatelná | 7.9 |  |  | 36.1 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 12.35 | <0,050 |  |  | <0,05 | [5 empty] | <5,0 |  | <2,00 | [113 empty] | 0 |  | 0 |  | 10 | 5 | [5 empty] | 1144 | pitná voda | Obec Vlčice | krácený vyhl.252/2004Sb. | A | 12:25 | Ott Pavel | K kontrola | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab. | pohyblivé odběrové místo
2016-03-01 | Vlčice,čp.215,Pechan a syn,správní budova,1p.,umyvadlo | 8 | 0.17 | 0.18 | [137 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 344 | pitná voda | Obec Vlčice | mikrobiologický | N | 11:10 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.
2016-11-01 | Vlčice,záložní zdroj | 9 |  |  |  |  | 7.7 | 3 | <0,100 | 35.4 | <0,50 | <5,0 | 29.4 | 0.273 | <0,010 | 9.71 | <0,050 |  |  | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 41.4 | 18.7 | 1.8 | <5,0 | <0,010 | <2,00 | [113 empty] | 12 |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | <1 |  | 2065 | podzemní voda | Obec Vlčice | monitorovací | N | 8:40 | Elhenický Milan | M monitoring | Smlouva o dílo č.18/2002/Lab.